Licitación Pública N° 17/18
Salas de Investigación Preparatoria Penal de los Tribunales de Santa Fe

ACLARACIONES CON CONSULTA

Por la presente, se responden los pedidos de aclaración realizados luego de la visita de obra y de acuerdo a lo remitido por las empresas que la realizaron o que han adquirido pliego:
1º) En el edificio existe una determinada distribución. ¿Para las bajadas se debe respetar? ¿se puede colocar una tetrapolar como bajada?
Rta: Se deberán realizar tres acometidas monofásicas independientes, siendo las mismas las que se detallan a continuación:
            * Acometida de iluminación.
            * Acometida de tomacorrientes comunes.
            * Acometida de tomacorrientes de computación.
Dichas acometidas se encontrarán debidamente identificadas por el personal del Taller de Electricidad del Poder Judicial en los tendidos eléctricos existentes sobre las bandejas porta-cables.
Los tres TS (TS 1, 2 y 3) serán alimentados de la misma manera.
2º) En el plano, los artefactos de emergencia marcan 36 leds. En el pliego dice 60 leds. ¿Cuál es válido?
Rta: Las luces de emergencia deberán ser de 36 LEDS.
3º)En los planos no están especificados los tomas corrientes para filmación y grabación. Que significa la cifra 0.20?
Rta: Plano de instalación eléctrica N° 4 y N° 5: Vista en planta Sala N° 1 y Sala N° 2. Los tomacorrientes de filmación y grabación se ubicarán en los sectores en donde se realice la instalación de los artefactos.
4º)Se debe calcular la batería de corrección de factor de potencia?
Rta: No deberá contemplarse la implementación de un sistema de corrección del factor de potencia, por lo que no deberá incluirse en la propuesta económica.
5º)La empresa se tiene que hacer cargo del retiro del amoblamiento existente y depositarlo en lugar que designe la inspección ?
Rta: Los muebles y la tabiquería, junto con lo descripto en el ítem 1 de Trabajos Preliminares del Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, deberán trasladarse y depositarse en el primer piso del inmueble de Urquiza 2463, convenientemente embalado para su acopio.
6º)En Sala de guardia lleva revestimiento de placas de roca de yeso ?
Rta: Todas las habitaciones recibirán el mismo revestimiento de placas de roca de yeso (ítem 10), tal como se describe en el PETP.
7º)Las puertas simples llevarán tratamiento acustico en banderolas ya que estan tapadas por el cajon  que llevan los ductos de aire acondicionado?
Rta: Las banderolas llevarán un revestimiento acústico de lana de vidrio entre el vidrio existente y una capa de FONAC BARRIER clavada con tachuelas en forma perimetral.
8) “Solicitamos que nos envíen detalles constructivos de la estructura de chapa a colocar en cielorrasos mixtos de placas y melanina y principalmente en el encuentro de la placa acústica y la melaminica ya que tienen distintos espesores. Es decir esa diferencia quedaria en el plano inferior o superior del cielorraso proyectado.”
Rta: Cada empresa deberá realizar su propuesta, considerando que ambas placas quedarían a nivel
9) En el revestimiento de placas en paredes perimetrales, ¿llevarán cantoneras en su terminación superior e inferior?.

Rta: El revestimiento perimetral tendrá un perfil de terminación que permita la circulación de aire entre la placa y la pared.

ACLARACIÓN SIN CONSULTA
* El color del cuero ecológico será definido con presentación de muestras previas.

OFICINA DE ARQUITECTURA DEL PODER JUDICIAL
Santa Fe, 3 de diciembre de 2018.-